Descrizione dell’incarico

Verifica della protezione antincendio della sede scout – 
Base per la richiesta di offerta

# 1. Situazione iniziale e scopo

La sede scout

La sede [nome della sede scout] a [località] è un edificio esistente (anno di costruzione [anno]), che continua a essere utilizzato senza modifiche. Serve come casa per campi scout e giovanili e per altre attività associative ed è utilizzata regolarmente da gruppi con bambini e giovani.

L’ente responsabile [nome dell’associazione] intende far verificare lo stato dell’edificio in materia di protezione antincendio da un ente competente e indipendente. L’obiettivo è un’analisi dello stato attuale della protezione antincendio e, sulla base di essa, un concetto di risanamento con misure prioritarie e attuabili. La presente descrizione dell’incarico serve come base per richiedere offerte comparabili.

# 2. Dati dell’oggetto

| Oggetto | Sede scout / casa per gruppi [nome] |
| --- | --- |
| Indirizzo | [via, NPA, località] |
| Particella / n. registro fondiario | [indicazione] |
| Proprietà | [sezione scout / associazione / comune] |
| Anno di costruzione / trasformazioni | [anno; eventuali trasformazioni successive note] |
| Categoria dell’edificio | - Locale di riunione (senza pernottamento) - Esercizio ricettivo (campi con pernottamento) |
| Piani / superficie | [numero di piani, superficie di piano ca. m²] |
| Occupazione massima | ca. [numero] persone, max. [numero] pernottamenti |
| Riscaldamento / impianto a combustione | [legna/olio/gas/elettrico, presente sì/no] |
| Documentazione esistente | [piani di costruzione, precedenti concetti/collaudi antincendio, dossier antincendio, se disponibili] |

# 3. Basi

La verifica viene effettuata sulla base delle prescrizioni antincendio vigenti dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA), in particolare:

- Norma di protezione antincendio e direttive antincendio AICAA (edizione attuale)

- Prescrizioni antincendio cantonali e disposizioni d’esecuzione del cantone di ubicazione

- Eventuali prescrizioni cantonali/comunali per case per campi e per gruppi o per esercizi ricettivi

- Prescrizioni dell’assicurazione stabili (se presenti, ad es. condizioni risultanti da controlli precedenti)

Se disponibili, i piani di costruzione, i concetti antincendio e i rapporti di controllo precedenti sono messi a disposizione dal committente.

# 4. Portata dell’incarico / prestazioni da fornire

## 4.1 Analisi dello stato attuale

- Sopralluogo dell’edificio con documentazione fotografica

- Verifica delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza (numero, larghezza, lunghezza, segnaletica, illuminazione)

- Valutazione della suddivisione in compartimenti tagliafuoco e della resistenza al fuoco degli elementi costruttivi (pareti, soffitti, porte)

- Verifica dei dispositivi di rilevazione e di spegnimento incendi (rilevatori di fumo, impianto di rivelazione incendio, estintori, coperte antifiamma, eventualmente sprinkler)

- Controllo degli impianti elettrici e degli impianti a combustione per anomalie rilevanti ai fini della protezione antincendio (senza controllo elettrico ai sensi dell’OIBT)

- Valutazione del deposito di materiali combustibili (legna da ardere, bombole di gas, detersivi e simili)

- Verifica della segnaletica (piani delle vie di fuga, comportamento in caso d’incendio, punto di raccolta)

- Confronto con i requisiti per gli esercizi ricettivi o per un utilizzo analogo con presenza notturna di bambini/giovani

## 4.2 Concetto di risanamento con misure

- Elaborazione di un catalogo di misure per eliminare i difetti riscontrati

- Definizione delle priorità delle misure secondo l’urgenza (ad es. immediata / a medio termine / a lungo termine), tenendo conto della protezione delle persone

- Stima sommaria dei costi per misura o pacchetto di misure

- Indicazioni su eventuali obblighi di notifica o di autorizzazione nei confronti dell’autorità antincendio competente

- Raccomandazioni sulla protezione antincendio organizzativa (ad es. regole di occupazione, istruzioni di comportamento, formazione dei capi campo)

## 4.3 Documentazione

- Rapporto scritto con analisi dello stato, documentazione fotografica, elenco dei difetti e catalogo delle misure incl. priorità e costi stimati

- Rapporto in lingua italiana, comprensibile anche a non specialisti (volontari), con un riassunto chiaro

- Consegna in formato PDF e in formato modificabile (Word), [1 / 2] esemplari ciascuno o secondo accordi

# 5. Non compreso nell’incarico

Salvo diversa offerta esplicita, le seguenti prestazioni non fanno parte del presente incarico:

- Allestimento di un concetto antincendio completo secondo AICAA per una procedura di autorizzazione

- Progettazione e realizzazione delle misure di risanamento edilizie (progetto esecutivo)

- Controllo elettrico secondo l’Ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

- Valutazione statica della struttura portante

# 6. Procedura e scadenze

| Termine per l’offerta | [data] |
| --- | --- |
| Data desiderata per il sopralluogo | [data / periodo / da definire insieme] |
| Consegna del rapporto finale | [data] |
| Persona di contatto sul posto | [nome, telefono, e-mail] |

# 7. Requisiti per gli offerenti

- Comprovata competenza specialistica nel campo della protezione antincendio (ad es. iscrizione nel registro AICAA degli specialisti antincendio o qualifica equivalente)

- Esperienza con locali di riunione e/o esercizi ricettivi, idealmente con edifici associativi o case per campi (esercizi ricettivi b e c)

- Conoscenza della prassi esecutiva cantonale nel luogo in cui si trova l’edificio

- Referenze di incarichi analoghi

# 8. Contenuto dell’offerta

L’offerta deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- Breve concetto di procedura (metodologia, svolgimento, onere stimato in ore/giorni)

- Indicazioni sulla qualifica della persona o delle persone incaricate, incl. referenze

- Onorario forfettario o a ore, IVA esclusa/inclusa, spese incluse

- Indicazioni sulla disponibilità e sulla prima data possibile per il sopralluogo

- Indicazioni su eventuali prestazioni supplementari od opzioni (ad es. successivo allestimento di un concetto antincendio completo)

# 9. Contatto

Vi preghiamo di inviare la vostra offerta ed eventuali domande a:

[nome della persona di contatto]

[funzione / organizzazione]

[e-mail]

[telefono]