Descrizione dell’incarico – Verifica della protezione antincendio	Sede scout [inserire il nome]
Descrizione dell’incarico
Verifica della protezione antincendio della sede scout – 
Base per la richiesta di offerta
1. Situazione iniziale e scopo
La sede scout 
La sede [nome della sede scout] a [località] è un edificio esistente (anno di costruzione [anno]), che continua a essere utilizzato senza modifiche. Serve come casa per campi scout e giovanili e per altre attività associative ed è utilizzata regolarmente da gruppi con bambini e giovani.
L’ente responsabile [nome dell’associazione] intende far verificare lo stato dell’edificio in materia di protezione antincendio da un ente competente e indipendente. L’obiettivo è un’analisi dello stato attuale della protezione antincendio e, sulla base di essa, un concetto di risanamento con misure prioritarie e attuabili. La presente descrizione dell’incarico serve come base per richiedere offerte comparabili.
2. Dati dell’oggetto
	Oggetto
	Sede scout / casa per gruppi [nome]

	Indirizzo
	[via, NPA, località]

	Particella / n. registro fondiario
	[indicazione]

	Proprietà
	[sezione scout / associazione / comune]

	Anno di costruzione / trasformazioni
	[anno; eventuali trasformazioni successive note]

	Categoria dell’edificio
	· Locale di riunione (senza pernottamento)
· Esercizio ricettivo (campi con pernottamento)

	Piani / superficie
	[numero di piani, superficie di piano ca. m²]

	Occupazione massima 
	ca. [numero] persone, max. [numero] pernottamenti

	Riscaldamento / 
impianto a combustione
	[legna/olio/gas/elettrico, presente sì/no]

	Documentazione esistente
	[piani di costruzione, precedenti concetti/collaudi antincendio, dossier antincendio, se disponibili]


3. Basi
La verifica viene effettuata sulla base delle prescrizioni antincendio vigenti dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA), in particolare:
1. Norma di protezione antincendio e direttive antincendio AICAA (edizione attuale)
1. Prescrizioni antincendio cantonali e disposizioni d’esecuzione del cantone di ubicazione
1. Eventuali prescrizioni cantonali/comunali per case per campi e per gruppi o per esercizi ricettivi
1. Prescrizioni dell’assicurazione stabili (se presenti, ad es. condizioni risultanti da controlli precedenti)
Se disponibili, i piani di costruzione, i concetti antincendio e i rapporti di controllo precedenti sono messi a disposizione dal committente.


4. Portata dell’incarico / prestazioni da fornire
4.1 Analisi dello stato attuale
1. Sopralluogo dell’edificio con documentazione fotografica
1. Verifica delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza (numero, larghezza, lunghezza, segnaletica, illuminazione)
1. Valutazione della suddivisione in compartimenti tagliafuoco e della resistenza al fuoco degli elementi costruttivi (pareti, soffitti, porte)
1. Verifica dei dispositivi di rilevazione e di spegnimento incendi (rilevatori di fumo, impianto di rivelazione incendio, estintori, coperte antifiamma, eventualmente sprinkler)
1. Controllo degli impianti elettrici e degli impianti a combustione per anomalie rilevanti ai fini della protezione antincendio (senza controllo elettrico ai sensi dell’OIBT)
1. Valutazione del deposito di materiali combustibili (legna da ardere, bombole di gas, detersivi e simili)
1. Verifica della segnaletica (piani delle vie di fuga, comportamento in caso d’incendio, punto di raccolta)
1. Confronto con i requisiti per gli esercizi ricettivi o per un utilizzo analogo con presenza notturna di bambini/giovani
4.2 Concetto di risanamento con misure
1. Elaborazione di un catalogo di misure per eliminare i difetti riscontrati
1. Definizione delle priorità delle misure secondo l’urgenza (ad es. immediata / a medio termine / a lungo termine), tenendo conto della protezione delle persone
1. Stima sommaria dei costi per misura o pacchetto di misure
1. Indicazioni su eventuali obblighi di notifica o di autorizzazione nei confronti dell’autorità antincendio competente
1. Raccomandazioni sulla protezione antincendio organizzativa (ad es. regole di occupazione, istruzioni di comportamento, formazione dei capi campo)
4.3 Documentazione
1. Rapporto scritto con analisi dello stato, documentazione fotografica, elenco dei difetti e catalogo delle misure incl. priorità e costi stimati
1. Rapporto in lingua italiana, comprensibile anche a non specialisti (volontari), con un riassunto chiaro
1. Consegna in formato PDF e in formato modificabile (Word), [1 / 2] esemplari ciascuno o secondo accordi
5. Non compreso nell’incarico
Salvo diversa offerta esplicita, le seguenti prestazioni non fanno parte del presente incarico:
1. Allestimento di un concetto antincendio completo secondo AICAA per una procedura di autorizzazione
1. Progettazione e realizzazione delle misure di risanamento edilizie (progetto esecutivo)
1. Controllo elettrico secondo l’Ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)
1. Valutazione statica della struttura portante


6. Procedura e scadenze
	Termine per l’offerta
	[data]

	Data desiderata 
per il sopralluogo
	[data / periodo / da definire insieme]

	Consegna del rapporto finale
	[data]

	Persona di contatto 
sul posto
	[nome, telefono, e-mail]


7. Requisiti per gli offerenti
1. Comprovata competenza specialistica nel campo della protezione antincendio (ad es. iscrizione nel registro AICAA degli specialisti antincendio o qualifica equivalente)
1. Esperienza con locali di riunione e/o esercizi ricettivi, idealmente con edifici associativi o case per campi (esercizi ricettivi b e c)
1. Conoscenza della prassi esecutiva cantonale nel luogo in cui si trova l’edificio
1. Referenze di incarichi analoghi
8. Contenuto dell’offerta
L’offerta deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
1. Breve concetto di procedura (metodologia, svolgimento, onere stimato in ore/giorni)
2. Indicazioni sulla qualifica della persona o delle persone incaricate, incl. referenze
3. Onorario forfettario o a ore, IVA esclusa/inclusa, spese incluse
4. Indicazioni sulla disponibilità e sulla prima data possibile per il sopralluogo
5. Indicazioni su eventuali prestazioni supplementari od opzioni (ad es. successivo allestimento di un concetto antincendio completo)
9. Contatto
Vi preghiamo di inviare la vostra offerta ed eventuali domande a:
[nome della persona di contatto]
[funzione / organizzazione]
[e-mail]
[telefono]
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